ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КРУЭ-ЭПА

Объект: _______________________________________________

город Москва                                                                                                                     _________ г.

| Характеристики сети |
| --- |
| Рабочее напряжение, кВ: |  | Частота, Гц : | 50 |
| Номинальный ток сборных шин КРУЭ-ЭПА, А: | 630 |
| Характеристики ячейки | КРУЭ-ЭПА |
| Количество, шт.: |  |
| Характеристики функциональных частей |
| Номер функциональной части (заводская нумерация справа налево) |  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Наименование функциональной части (C,V,Cvt) |  | C | C | V | C |
| Расширение (вправо/влево) |  |  |
| Назначение ячейки |  |  |  |  |  |
| Указать тип РЗА (БЭМП,ТОР,РЗА-ЭПА,БЗП-2): |  |  |  |  |  |
| Указатель тока короткого замыкания ИКЗ |  | + | + | + | + |
| Тип кабеля: однофазный (1Ф) / трехфазный (3Ф) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип изоляции кабеля (бумажная/сухая) |  | C | C | C | C |
| Нагревательный элемент (Подогрев) |  |  | + | + | + |
| Моторедуктор и контакты положения, 220 В 50 Гц (2НO+2НЗ) |  |  | + | + | + |
| Контакты положения (2НO+2НЗ) |  | + |  |  |  |
| Контакт сигнализации аварийного отключения |  |  |  |  |  |
| АВР |  |  |
| Независимый расцепитель, 220 В 50 Гц с контактами (2НO+2НЗ) |  |  |  |  |  |
| Индикатор напряжения на функциональных частях |  | + | + | + | + |
| Наличие испытательных пальцев |  |  |  |  |  |
| Устройство телемеханики |  | + | + |  | + |

*Возможна замена комплектации оборудования по запросу

**Блоки по количеству функций:3 функции, 4 функции, 5 функций.

***Тип ТТ:

-ТШ-ЭК-0,66 М7АК285-10Р10-5-200/5 У2 - c дополнительной испытательной обмоткой

-ТШ-ЭК-0,66 М4АК285-10Р10-5-200/5 У2 -  без дополнительной испытательной обмотки

****Испытательные пальцы не устанавливаются на функцию V

ПОДПИСИ СТОРОН

| Поставщик ООО «ЭП-А» | Покупатель |
| --- | --- |