ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа RM6

от         /                         /2016 г.

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес установки: |  |
| Характеристики сети |
| Рабочее напряжение, кВ: |  | Частота, Гц : |  |
| Номинальный ток сборных шин RM6, А: |  |
| Характеристики ячейки | RM6- |
| Высота точки подсоединения для I, D, мм: |  | (цоколь ______________________________) |
| Количество, шт.: |  |
| Тип защиты трансформатора, реле: | VIP- |
| Характеристики функциональных частей |
| Номер функциональной части (заводская нумерация справа налево) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Наименование функциональной части (I, D) |  |  |  |  |
| Указатель тока короткого замыкания Alpha (фирмыХорстман) |  |  |  |  |
| Тип кабеля: однофазный (1Ф) / трехфазный (3Ф) |  |  |  |  |
| Тип изоляции кабеля (бумажная/сухая) |  |  |  |  |
| Нагревательный элемент (Подогрев) |  |  |  |  |
| Моторедуктор и контакты положения, 220 В 50 Гц (2НO+2НЗ) |  |  |  |  |
| Контакты положения (2НO+2НЗ) |  |  |  |  |
| Контакт сигнализации аварийного отключения |  |  |  |  |
| Контакт запрета включения после аварийного отключения |  |  |  |  |
| Независимый расцепитель, 220 В 50 Гц с контактами (2НO+2НЗ) |  |  |  |  |
| Индикатор напряжения на функциональных частях | + | + | + | + |
| Блокировка RONIS |  |  |  |  |
| Обозначение на пластроне |  |  |  |  |
| Дополнительные принадлежности |
| Наименование | Тип | Кол-во |
| Прибор для фазировки | MG |  |
| Прибор VAP6 для проверки реле VIP | MG |  |
| Комплект стержней для испытаний кабелей (всегда в комплекте каждой RM6) | МКС | + |
| Ручка управления (входит в комплект RM6) |  | + |